建设工程施工质量检查表1

受检工程基本情况表

- 工程所在市（区、县）：     　             　           检查日期：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 层数： 面积： 平方米 |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  | 形象进度 |  |  |  |  |  |
| 责任主体和有关机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 单位名称 |  | 资质等级 | 项目负责人及资格 |  |  | 质量授权书 |  | 终身责任 承诺书 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否有 | 是否符合 | 是否有 | 是否符合 |
| 建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量 检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查人员签字：                            建设单位负责人签字：

建设工程施工质量检查表2

工程建设强制性标准执行情况检查表

| 检查项目 |  |  | 检查内容 |  |  | 评 价 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |  |  |  |
| 一、工程资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）原材料、成品、半成品、构配件 |  | 1 | 水泥及外加剂、掺合料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 预拌混凝土、砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 防水材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工 试验报告 |  | 6 | 地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告、试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 钢结构连接（焊接）质量检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 回填土检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 沉降观测记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）施工记录 |  | 13 | 水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 桩基试桩、成桩记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）质量 验收记录 |  | 17 | 地基验槽记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 桩位偏差、桩顶标高验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 检验批、分项、分部（子分部）验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、工程实体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）钢筋工程 | 21 |  |  | 钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  | 钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  | 钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  | 钢筋连接：检查连接方式和连接质量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  | 受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度 |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）混凝土 工程 | 26 |  |  | 混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  | 混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差 |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）砌体工程 | 28 |  |  | 砌筑砂浆强度和试块留置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 砌块质量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  | 灰缝厚度及砂浆饱满度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  | 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| （八）实体质量抽测 | 33 |  |  | 钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  | 钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  | 混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  | 楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                                   检查日期：

建设工程施工质量检查表3

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

| 单位 | 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 1 | 施工前办理质量监督手续情况 | 检查监督注册登记表 | □符合 □不符合 |
|  | 2 | 施工前办理施工图设计文件审查情况 | 检查施工图设计文件审查资料 | □符合 □不符合 |
|  | 3 | 施工前办理施工许可(开工报告)情况 | 检查施工许可证（开工报告） | □符合 □不符合 |
|  | 4 | 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 | 是否按要求重新报审 | □符合 □不符合 |
| 勘察设计 | 5 | 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 | 是否按规定参加验收工作 | □符合 □不符合 |
| 施 工 单 位 | 6 | 项目负责人资格和履责情况 | 项目经理资格是否符合相应要求，能否按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 7 | 项目部人员配备及到位情况 | 项目部关键岗位人员配备是否齐全，资格是否符合要求，能否按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 8 | 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 | 是否按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 | □符合 □不符合 |
|  | 9 | 质量问题和质量事故处理情况 | 是否按规定及时处理，整改措施有效 | □符合 □不符合 |
| 监 理 单 位 | 10 | 总监理工程师资格及履责情况 | 总监理工程师资格是否符合相应要求，能否按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 11 | 项目监理部人员配备及到位情况 | 项目监理部关键岗位人员配备是否齐全，资格是否符合要求，能否按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
| 监 理 单 位 | 12 | 监理规划、细则的编制、审批情况 | 是否按规定编制、审批 | □符合 □不符合 |
|  | 13 | 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况 | 是否按规定进行审查 | □符合 □不符合 |
|  | 14 | 对分包单位的资质进行核查情况 | 是否按规定进行核查 | □符合 □不符合 |
|  | 15 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 | 是否按规定实施旁站监理 | □符合 □不符合 |
|  | 16 | 隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 | 是否按规定进行验收 | □符合 □不符合 |
|  | 17 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 | 质量问题通知单签发手续是否齐全，质量问题整改结果的复查是否及时，资料是否齐全 | □符合 □不符合 |
| 检 测 机 构 | 18 | 是否超出资质范围从事检测活动 | 是否在资质范围内承接任务 | □符合 □不符合 |
|  | 19 | 检测报告内容及结论 | 检测报告检测项目是否齐全，关键信息是否完整，检测结论是否明确 | □符合 □不符合 |
| 存在问题： |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：